## Troškovnik
Red. broj | Opis stavke | Jed mjere | Količina | Jed. cijena (EUR) | Ukupno [EUR]
TROŠKOVNIK LIČENJE PROSTORIJA U ETAŽI PODRUMA NA GP BAJAKOVO
OPĆA NAPOMENA:
PRIJE IZRADE PONUDE, PREPORUKA IZVOĐAČIMA JE IZVRŠITI PREGLED POVRŠINA NA KOJIMA SE IZVODE RADOVI. JEDINIČNIM CIJENAMA UKLJUČITI SVA OTEŽANJA PRILIKOM IZVEDBE RADOVA, POTREBNA IZMJEŠTANJA NAMJEŠTAJA, ZAŠTITE POVRŠINA OD ZAPRLJANJA, POTREBNU RADNU SKELU, ZAVRŠNO ČIŠĆENJE OBJEKTA NAKON ZAVRŠETKA RADOVA TE ODVOZ OTPADNOG MATERIJALA I DOVOĐENJE POVRŠINA NA KOJIMA SU SE IZVODILI RADOVI U PRVOBITNO STANJE.
RADOVI SE IZVODE U VRIJEME RADA GRANIČNIH SLUŽBI TE JE POTREBNO OSIGURATI NEOMETANI RAD ISTIH, DINAMIKA IZVEDBE RADOVA PREMA TERMINSKOM PLANU KOJEG USUGLASITI SA GRANIČNIM SLUŽBAMA. IZVEDBA RADOVA MOGUĆA POJEDINAČNO PO PROSTORIJAMA BEZ MOGUĆNOSTI IZVEDBE RADOVA U SVIM PROSTORIJAMA ISTOVREMENO, U JEDINIČNU CIJENU UKLJUČITI SVA OTEŽANJA.
I. | OBJEKT - ULAZ U RH - ETAŽA PODRUMA
1. | LIČILAČKI RADOVI
1. | Razmještanje namještaja i opreme za potrebe izvedbe ličilačkih radova. | komplet | 1 |  | 0
Rad se odnosi na razmještanje namještaja i opreme kako bi se osigurao neometani pristup stropnim i zidnim plohama, a za potrebe izvedbe ličilačkih radova. Razmještanje se izvodi samo u prostoriji u kojoj se izvode radovi. Potrebno predvidjeti izmještanje stolova, stolica i ostalog komadnog namještaja. Obračun kao komplet za cijelo vrijeme izvođenja radova.
2. | Zaštita površina prije početka izvedbe ličilačkih radova | m2 | 440 |  | 0
Stavka uključuje nabavu PVC folija, pokrivanje podova i namještaja te uklanjanje folije nakon završetka radova. Obračun po m2 tlocrtne površine postavljene folije. Prostorije koje se kompletno liče se štite u cijeloj površini prostorije, prostorije u kojima se liče samo zidovi, štite se 1,0 m od zida..
3. | Priprema zidnih ploha za ličenje | m2 | 918.03 |  | 0
Stavka uključuje čišćenje površina zidova od plijesni i gljivica, čišćenje jačih zaprljanja, popravak oštećenja na zidovima gletanjem, brušenje mjesta na kojima su izvedeni popravci te nanošenje sloja impregnacije prije nanošenja završnih slojeva. Obračun po m2 pripremljenog zida za ličenje uključujući potrebnu radnu skelu. Visine zidova do 3,00m u prostorijama, do 6,40m stubište prema grafičkom prilogu.
4. | Priprema stropnih ploha za ličenje | m2 | 150 |  | 0
Stavka uključuje čišćenje površina stropova od plijesni i gljivica, čišćenje jačih zaprljanja, popravak oštećenja na stropovima gletanjem, brušenje mjesta na kojima su izvedeni popravci te nanošenje sloja impregnacije prije nanošenja završnih slojeva. Obračun po m2 pripremljenog stropa za ličenje uključujući potrebnu radnu skelu. Visine stropova do 3,00m u prostorijama, do 6,40m stubište prema grafičkom prilogu.
5. | Ličenje stropnih ploha poludisperzivnim bojama u bijeloj boji | m2 | 150 |  | 0
Stavka uključuje bojanje stropova poludisperzivnim bojama u dva sloja. Uključeni stropovi naznačeni u grafičkom prilogu. Obračun po m2 oličenog stropa uključujući potrebnu radnu skelu.
6. | Ličenje zidnih ploha disperzivnim bojama u bijeloj boji |  |  |  | 0
Stavka uključuje bojanje zidova disperzivnim bojama u dva sloja. Obračun po m2 oličenog zida uključujući potrebnu radnu skelu.
a) | disperzivna boja | m2 | 185 |  | 0
7. | Ličenje zidnih ploha poludisperzivnim bojama u bijeloj boji | m2 | 950 |  | 0
Stavka uključuje bojanje zidova poludisperzivnim bojama u dva sloja. Uključeni svi zidovi osim zidova navedenih u prethodnoj stavci. Obračun po m2 oličenog zida uključujući potrebnu radnu skelu.
8. | Vraćanje namještaja i opreme te završno čišćenje nakon završteka radova | m2 | 440 |  | 0
Po završetku radova u pojedinoj prostoriji, potrebno vratiti izmješteni namještaj i opremu na prethodne pozicije te završno očistiti prostoriju. Stavka uključuje sve navedene radove te odvoz otpadnog materijala na mjesnu deponiju. Obračun po m2 tlocrtne površine prostorija.
1. LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2. | OSTALI RADOVI
1. | Ličenje čelične pregrade sa dvojim vratima. | komplet | 1 |  | 0
Čelična vrata izvedena od čeličnih traka po rubu i horizontali te vertikalnom ispunom od čeličnih profila. Unutar čelične pregrade se nalaze dvoja vrata. veličina čeličnih pregrada 440*250cm. Stavka uključuje brušenje postojeće boje, nanošenje impregnacije te nanošenje dva nova sloja uljane boje, RAL 9006. Obračun po komadu oličene čelične pregrade uključujući potrebnu radnu skelu.
2. | Zamjena oštećenih gipskartonskih ploča | kom | 20 |  | 0
Gipskartonske ploče tip Armstrong, dimenzije 60*60cm postavljene na nosivoj konstrukciji. Oštećene ploče potrebno ukloniti, zbrinuti na mjesnoj deponiji. Postaviti nove ploče površinske struktute kao postojeće. Obračun po komadu zamjenjenih ploča. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i materijal naveden u stavci uključujući potrebnu radnu skelu (visina stropa 3,02m).
2. OSTALI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
| PDV: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
Mjesto i datum:
| _______________________ | M.P.
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)